## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09 | [9 empty] | 0.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：船舶污水管道移位工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| D | 拆除工程
1 | 030815001001 | 管卡拆除 DN80 | [项目特征] 1.材质:钢制 [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.场内运输 | 个 | 193 |  | 3.2786 | 632.7698
2 | 030815001002 | 管卡拆除 DN65 | [项目特征] 1.材质:钢制 [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.场内运输 | 个 | 36 |  | 3.2786 | 118.0296
3 | 011612001001 | 管道拆除 DN80 | [项目特征] 1.管道种类、材质:钢管DN80 2.场内运距:综合 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 846 |  | 10.4372 | 8829.8712
4 | 011612001002 | 管道拆除 DN65 | [项目特征] 1.管道种类、材质:钢管DN65 2.场内运距:综合 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 44 |  | 8.9725 | 394.79
本页小计 | [7 empty] | 9975.4606
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：船舶污水管道移位工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030807003001 | 管道伸缩器拆除 DN80 | [项目特征] 1.名称:管道伸缩器拆除 2.型号、规格:DN80 3.场内运距:综合 [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.场内运输 | 个 | 15 |  | 7.663 | 114.945
6 | 030807003002 | 蝶阀拆除 DN80 | [项目特征] 1.名称:蝶阀拆除 2.型号、规格:DN80 3.场内运距:综合 [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.场内运输 | 个 | 7 |  | 7.663 | 53.641
7 | 030807003003 | 蝶阀拆除 DN65 | [项目特征] 1.名称:蝶阀拆除 2.型号、规格:DN65 3.场内运距:综合 [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.场内运输 | 个 | 9 |  | 6.2662 | 56.3958
8 | 030807003004 | 止回阀拆除 DN80 | [项目特征] 1.名称:止回阀拆除 2.型号、规格:DN80 3.场内运距:综合 [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.场内运输 | 个 | 7 |  | 7.663 | 53.641
本页小计 | [7 empty] | 278.6228
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：船舶污水管道移位工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030807003005 | 止回阀拆除 DN65 | [项目特征] 1.名称:止回阀拆除 2.型号、规格:DN65 3.场内运距:综合 [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.场内运输 | 个 | 9 |  | 6.2662 | 56.3958
10 | 030810004001 | 沟槽法兰拆除 DN65 | [项目特征] 1.材质:沟槽法兰 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:沟槽 4.场内运距:综合 [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.场内运输 | 副 | 12 |  | 16.7422 | 200.9064
11 | 030408001001 | 电力电缆及套管拆除 FS-YJY-4*10、PC25 | [项目特征] 1.项目名称:电力电缆及套管拆除 FS-YJY-4*10、PC25 2.场内运距:综合 [工作内容] 1.电缆拆除 2.电缆套管拆除 3.清理 4.场内运输 | m | 600 |  | 2.8421 | 1705.26
安装工程
1 | 031006002001 | 污水提升装置 2*1*1.5m 吊装复位 （设备利旧） | [项目特征] 1.设备名称:污水提升装置 2.型号、规格:2*1*1.5 [工作内容] 1.安装 | 台 | 12 |  | 488.7054 | 5864.4648
本页小计 | [7 empty] | 7827.027
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：船舶污水管道移位工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030810004002 | 沟槽法兰 DN65（材料利旧） | [项目特征] 1.材质:沟槽法兰 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:沟槽 [工作内容] 1.安装 2.焊口充氩保护 | 副 | 12 |  | 39.9155 | 478.986
3 | 030815001003 | 管卡安装 DN80（材料利旧） | [项目特征] 1.材质:钢制 [工作内容] 1.安装 | 个 | 193 |  | 3.2786 | 632.7698
4 | 030815001004 | 管卡安装 DN65（材料利旧） | [项目特征] 1.材质:钢制 [工作内容] 1.安装 | 个 | 36 |  | 3.2786 | 118.0296
5 | 030408001002 | 电力电缆 FS-YJY-4*10（材料利旧） | [项目特征] 1.型号:FS-YJY 2.规格:4*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:综合 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 600 |  | 4.7627 | 2857.62
6 | 030411001001 | 电气配管 PC25（材料利旧） | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PC25 4.敷设方式:明敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 600 |  | 12.9495 | 7769.7
本页小计 | [7 empty] | 11857.1054
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：船舶污水管道移位工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030807003006 | 法兰管道伸缩器 DN80（材料利旧） | [项目特征] 1.名称:管道伸缩器 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 15 |  | 89.9287 | 1348.9305
8 | 030807003007 | 法兰蝶阀 DN80（材料利旧） | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3 |  | 89.9287 | 269.7861
9 | 030807003008 | 法兰蝶阀 DN65（材料利旧） | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 5 |  | 82.5276 | 412.638
10 | 030807003009 | 法兰止回阀 DN80（材料利旧） | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3 |  | 89.9287 | 269.7861
本页小计 | [7 empty] | 2301.1407
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：船舶污水管道移位工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030807003010 | 法兰止回阀 DN65（材料利旧） | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 5 |  | 82.5276 | 412.638
12 | 031001002001 | 涂塑复合钢管安装 DN80 （管道利旧） | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:沟槽 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 721 |  | 27.4025 | 19757.2025
13 | 031001002002 | 涂塑复合钢管安装 DN65（管道利旧） | [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫、冲洗 | m | 68 |  | 23.8814 | 1623.9352
新增工程
本页小计 | [7 empty] | 21793.7757
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：船舶污水管道移位工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031001002003 | 内外涂塑复合钢管安装 DN80 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:沟槽 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 125 |  | 127.7587 | 15969.8375
2 | 031001002004 | 内外涂塑复合钢管安装 DN65 | [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫、冲洗 | m | 90 |  | 105.3323 | 9479.907
3 | 030815001005 | 管架制作安装 | [项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:综合 [工作内容] 1.制作、安装 | kg | 675 |  | 16.296 | 10999.8
4 | 031201003001 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道底漆两道面漆 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 675 |  | 1.9885 | 1342.2375
本页小计 | [7 empty] | 37791.782
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：船舶污水管道移位工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030815001006 | 管卡安装 DN80 | [项目特征] 1.材质:钢制 [工作内容] 1.安装 | 个 | 97 |  | 5.8976 | 572.0672
6 | 030807003011 | 法兰蝶阀 DN80 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4 |  | 289.254 | 1157.016
7 | 030807003012 | 法兰止回阀 DN80 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4 |  | 818.4569 | 3273.8276
8 | 030810004003 | 沟槽法兰 DN65 | [项目特征] 1.材质:沟槽法兰 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:沟槽 [工作内容] 1.安装 2.焊口充氩保护 | 副 | 4 |  | 110.5897 | 442.3588
本页小计 | [7 empty] | 5445.2696
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：船舶污水管道移位工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030408001003 | 电力电缆 FS-YJY-4*10 | [项目特征] 1.型号:FS-YJY 2.规格:4*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:综合 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 300 |  | 33.4747 | 10042.41
10 | 030411001002 | 电气配管 PC25 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PC25 4.敷设方式:明敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 300 |  | 15.0447 | 4513.41
11 | 030815001007 | 管卡安装 DN65 | [项目特征] 1.材质:钢制 [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.场内运输 | 个 | 18 |  | 4.5881 | 82.5858
12 | 030801017001 | PVC钢丝软管 DN40 | [项目特征] 1.材质:PVC钢丝软管 2.规格:DN40、1.0MPa 3.压力试验、吹扫设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 | m | 160 |  | 35.2401 | 5638.416
本页小计 | [7 empty] | 20276.8218
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：船舶污水管道移位工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030601004001 | 电磁流量计 DN40 | [项目特征] 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN40 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 个 | 8 |  | 4197.3743 | 33578.9944
14 | 031003003001 | 不锈钢球阀 DN40 | [项目特征] 1.类型:球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 8 |  | 635.8253 | 5086.6024
15 | 030810001001 | 预留接口法兰 DN65 | [项目特征] 1.材质:钢制 2.结构形式:沟槽法兰 3.型号、规格:DN65 [工作内容] 1.安装 | 片 | 12 |  | 59.6841 | 716.2092
16 | 030810001002 | 法兰盲板 DN80 | [项目特征] 1.材质:钢制 2.结构形式:沟槽法兰 3.型号、规格:DN80 [工作内容] 1.安装 | 副 | 4 |  | 106.1956 | 424.7824
17 | 030810001003 | 船舶生活污水通岸法兰 DN50 | [项目特征] 1.材质:铜制 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 片 | 8 |  | 297.4602 | 2379.6816
本页小计 | [7 empty] | 42186.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：船舶污水管道移位工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 031201001001 | 管道标识涂刷 | [项目特征] 1.油漆品种:调和漆 [工作内容] 1.调配、涂刷 | m2 | 25 |  | 4.0934 | 102.335
本页小计 | [7 empty] | 102.335
合 计 | [7 empty] | 159835.6106

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：船舶污水管道移位工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：船舶污水管道移位工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 10.25 | 4786.6881
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 17.42 | 8586.25
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 1.94 | 905.9703
合 计 |  |  |  |  | 14278.9084
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：船舶污水管道移位工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 16000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 16000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。